## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 6 по ул. Октябрьская за июль 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 180.526 | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 36.221 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 65.06
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1580.96
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1106.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 158.1
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 64
[13 empty] | 2845.73 | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 17.74
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 431.08
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 301.76
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 43.11
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 17
[13 empty] | 775.95 | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 5.19
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 1528.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 6.59
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1070.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 152.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 10
[13 empty] | 2758.14 | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 27.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2385.12
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 61.66
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 2385.12
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 238.51
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9
[13 empty] | 5070.41 | 181.74
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 7.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 880.04
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 200.66
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 880.04
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 88
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[13 empty] | 2048.74 | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 186
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 6424.63
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 4497.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 642.46
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 26
[13 empty] | 11564.33 | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.62
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 257.92
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 135.16
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 335.3
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 77.38
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[13 empty] | 805.76 | 1299.61
10 |  | 2.1-1202-3-1/1 |  | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | 100 м2 | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 84 |  | 1 | 1 | 1.3 | 436.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 9.86 |  | 1 | 1 | 1 | 39.44
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,10)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 567.84
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 131.04
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.11
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[13 empty] | 1175.23 | 293.81
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 27813.79
Раздел 2. Общестроительные работы
11 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 6414.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 1574.92
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 885.36
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 7331.07
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 1178.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  | 48
[13 empty] | 17384.68 | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 17384.68
Раздел 3. Сантехнические работы
12 |  | 2.2-3301-15-1/1 |  | Текущий ремонт теплообменника | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 2735.43 |  | 1 | 1 | 1 | 2735.43
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 810.69 |  | 1 | 1 | 1 | 810.69
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 510.81 |  | 1 | 1 | 1 | (510,81)
|  |  |  | МР |  |  |  | 65.88 |  | 1 | 1 | 1 | 65.88
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1914.8
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 273.54
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 551.67
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 9.37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9
[13 empty] | 6352.01 | 6352.01
13 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 3600
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2520
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 360
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 8.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 52
[13 empty] | 6480 | 1080
14 |  | 1.15-3102-1-3/2 |  | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм | 100 шт. | 0.04
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 18933.57 |  | 1 | 1 | 1 | 757.34
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 47462.08 |  | 1 | 1 | 1 | 1898.48
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 530.14
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 75.73
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 71 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[13 empty] | 3261.69 | 81542.25
15 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 752.69 |  | 1 | 1 | 1 | 3010.76
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 354.87 |  | 1 | 1 | 1 | 1419.48
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 228.67 |  | 1 | 1 | 1 | (914,68)
|  |  |  | МР |  |  |  | 39.4 |  | 1 | 1 | 1 | 157.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2107.53
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 301.08
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 987.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 11
[13 empty] | 7984.3 | 1996.08
16 |  | 21.13-4-12 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 4 |  | 2399.74 |  | 1 | 1 | 1 | 9598.96
17 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 752.69 |  | 1 | 1 | 1 | 2258.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 354.87 |  | 1 | 1 | 1 | 1064.61
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 228.67 |  | 1 | 1 | 1 | (686,01)
|  |  |  | МР |  |  |  | 39.4 |  | 1 | 1 | 1 | 118.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1580.65
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 225.81
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 740.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8
[13 empty] | 5988.23 | 1996.08
18 |  | 21.13-4-10 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 3 |  | 1120.87 |  | 1 | 1 | 1 | 3362.61
19 |  | 2.2-2203-7-3/1 |  | Техническое обслуживание крана шарового диаметром 40 мм | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 83.06 |  | 1 | 1 | 1 | 83.06
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 61.72 |  | 1 | 1 | 1 | 61.72
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 39.77 |  | 1 | 1 | 1 | (39,77)
|  |  |  | МР |  |  |  | 16.4 |  | 1 | 1 | 1 | 16.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 58.14
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 8.31
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 42.95
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.32 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[13 empty] | 270.58 | 270.58
20 |  | 21.13-4-13 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 1 |  | 3865.62 |  | 1 | 1 | 1 | 3865.62
21 |  | 1.17-2103-11-2/1 |  | Гидропневматическая промывка трубопроводов диаметром до 100 мм | 100 м | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1053.98 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1370.17
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 14.67 |  | 1 | 1 | 1 | 14.67
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,07)
|  |  |  | МР |  |  |  | 157.03 |  | 1 | 1 | 1 | 157.03
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1781.22
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 411.05
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.08
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[13 empty] | 3734.22 | 3734.22
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 50898.22
Раздел 4. Электромонтажные работы
22 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 730.13
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 664.64
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (545,43)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 11.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 949.17
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 219.04
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 589.06
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[13 empty] | 3163.24 | 790.81
23 |  | 21.22-6-36 |  | Лампы светодиодные | 10 шт. | 0.4 |  | 1608.4 |  | 1 | 1 | 1 | 643.36
24 |  | 1.20-3103-1-9/1 |  | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке (без стоимости материалов) | 100 шт. | 0.01
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 11255.91 |  | 1 | 1 | 1.3 | 146.33
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 190.23
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 43.9
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 40.25 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[13 empty] | 380.46 | 38046
25 |  | 21.22-4-281 |  | Розетки штепсельные | шт. | 1 |  | 88.7 |  | 1 | 1 | 1 | 88.7
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 4275.76
Раздел 5. Прочее
26 |  | 1.13-3204-1-1/1 |  | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 119.56 |  | 1 | 1 | 1 | 956.48
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 669.54
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 95.65
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 5
[13 empty] | 1721.67 | 215.21
27 |  | 5.3-3205-3-2/1 |  | Окраска деревянных поверхностей скамеек | 10 шт. | 0.2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 895.98 |  | 1 | 1 | 1.3 | 232.95
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 205.64 |  | 1 | 1 | 1 | 41.13
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 302.84
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 69.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[13 empty] | 646.81 | 3234.05
28 |  | 21.1-6-43-1/2 |  | Краски цветные (готовые к употреблению) для наружных работ | т | 0.004 |  | 139407.13 |  | 1 | 1 | 1 | 557.63
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 2926.11
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 103298.56
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 36220.71
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 9380.52
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 62728.18
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 5650.17
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 2696.87
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 22641.73
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 64512.61
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 25595.03
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 5119.01
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 180526.27
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 65.06
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 17.74
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 5.19
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 27.9
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 7.9
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 186
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.62
10 | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | [7 empty] | 100 м2 | 4
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 2
Раздел 3. Сантехнические работы
12 | Текущий ремонт теплообменника | [7 empty] | шт. | 1
13 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 6
14 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм | [7 empty] | 100 шт. | 0.04
15 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 4
16 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | [7 empty] | шт. | 4
17 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 3
18 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 15 мм | [7 empty] | шт. | 3
19 | Техническое обслуживание крана шарового диаметром 40 мм | [7 empty] | шт. | 1
20 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 32 мм | [7 empty] | шт. | 1
21 | Гидропневматическая промывка трубопроводов диаметром до 100 мм | [7 empty] | 100 м | 1
Раздел 4. Электромонтажные работы
22 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 4
23 | Лампы светодиодные | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
24 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке (без стоимости материалов) | [7 empty] | 100 шт. | 0.01
25 | Розетки штепсельные | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 5. Прочее
26 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | [7 empty] | м2 | 8
27 | Окраска деревянных поверхностей скамеек | [7 empty] | 10 шт. | 0.2
28 | Краски цветные (готовые к употреблению) для наружных работ | [7 empty] | т | 0.004
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.