## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 1 по ул. Лесная за август 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 317.485 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 55.028 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 203.94
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 4955.74
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3469.02
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 495.57
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 200
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 8920.33 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 52.63
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1278.91
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 895.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 127.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 52
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2302.04 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 27
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 7952.47
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 34.29
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 5566.73
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 795.25
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 52
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 14348.74 |  | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 34
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2906.59
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 75.14
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 2906.59
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 290.66
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 6178.98 |  | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 12.8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1425.88
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 325.12
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 1425.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 142.59
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 3319.47 |  | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 372
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 12849.25
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 8994.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1284.93
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 52
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 23128.66 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 1.2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 499.2
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 261.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 648.96
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 149.76
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 1559.52 |  | 1299.6
10 |  | 2.1-1202-3-1/1 |  | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | 100 м2 | 6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 84 |  | 1 | 1 | 1.3 | 655.2
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 9.86 |  | 1 | 1 | 1 | 59.16
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,16)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 851.76
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 196.56
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.17
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 1762.85 |  | 293.81
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 62290.09
Раздел 2. Общестроительные работы
11 |  | 1.10-3402-1-2/1 |  | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | 100 м2 | 0.02
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 79904.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1598.1
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 66510.65 |  | 1 | 1 | 1 | 1330.21
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1118.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 159.81
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 320.85 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 4206.79 |  | 210339.5
12 |  | 1.8-1204-6-2/1 |  | Ремонт и установка на месте пластиковых перил (без стоимости перил) | 100 м | 0.07
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 7209.89 |  | 1 | 1 | 1 | 504.69
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 528.37 |  | 1 | 1 | 1 | 36.99
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 353.28
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 50.47
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 30.36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 945.43 |  | 13506.14
13 |  | 2.2-27-212 |  | Панели пластиковые защитные металлических барьерных ограждениях | м | 7 |  | 768.63 |  | 1 | 1 | 1 | 5380.41
14 |  | 1.25-3401-13-1/6 |  | Ремонт металлических конструкций лифта | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 767.51 |  | 1 | 1 | 1 | 1535.02
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1074.51
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 153.5
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.07 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2763.03 |  | 1381.52
15 |  | 2.10-3103-17-2/1 |  | Устройство конструкций металлических архитектурного освещения зданий и сооружений по стенам фасада, парапетам крыши, высота установки от 5 до 30 м, для светового карниза (без стоимости металлических конструкций) | м | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 491.42 |  | 1 | 1 | 1 | 982.84
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1188.5 |  | 1 | 1 | 1 | 2377
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 485.05 |  | 1 | 1 | 1 | (970,10)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1990.21 |  | 1 | 1 | 1 | 3980.42
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 687.99
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 98.28
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 1047.71
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 9174.24 |  | 4587.12
16 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 12829.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 3149.84
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 1770.72
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 |  | 0.7 | 14662.14
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 2357.07
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 34769.37 |  | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 57239.27
Раздел 3. Сантехнические работы
17 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 170.89
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 162.82
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (93,91)
|  |  |  | МР |  |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 5.46
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 222.16
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 51.27
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 101.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 714.02 |  | 7140.2
18 |  | 21.12-5-339 |  | Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная без фильтра, диаметр 200 мм | м | 2 |  | 179.75 |  | 1 | 1 | 1 | 359.5
19 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 1800
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1260
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 180
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 8.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 26
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 3240 |  | 1080
20 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 1319.7
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 923.79
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 131.97
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2375.46 |  | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 6688.98
Раздел 4. Электромонтажные работы
21 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1277.73
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1163.12
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (954,50)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 19.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1661.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 383.32
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 1030.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 5535.68 |  | 790.81
22 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 7 |  | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 2649.43
23 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.01 |  | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 119.32
24 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 486.41
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 6.69
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 340.49
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 48.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 882.23 |  | 882.23
25 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 1 |  | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 123.45
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 9310.11
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 135528.45
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 55028.22
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 23094.44
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 154434.2
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 6911.94
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 2018.67
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 17247.85
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 79188.01
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 22141.12
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 4428.22
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 317485.31
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 203.94
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 52.63
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 27
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 34
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 12.8
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 372
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 1.2
10 | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | [7 empty] | 100 м2 | 6
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | [7 empty] | 100 м2 | 0.02
12 | Ремонт и установка на месте пластиковых перил (без стоимости перил) | [7 empty] | 100 м | 0.07
13 | Панели пластиковые защитные металлических барьерных ограждениях | [7 empty] | м | 7
14 | Ремонт металлических конструкций лифта | [7 empty] | шт. | 2
15 | Устройство конструкций металлических архитектурного освещения зданий и сооружений по стенам фасада, парапетам крыши, высота установки от 5 до 30 м, для светового карниза (без стоимости металлических конструкций) | [7 empty] | м | 2
16 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 4
Раздел 3. Сантехнические работы
17 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.1
18 | Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная без фильтра, диаметр 200 мм | [7 empty] | м | 2
19 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 3
20 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 6
Раздел 4. Электромонтажные работы
21 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 7
22 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 7
23 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.01
24 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 1
25 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.