## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 1 по ул. Лесная за февраль 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 600.49 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 153.319 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 190.79
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 4636.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3245.34
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 463.62
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 187
[13 empty] | 8345.16 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 52.63
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1278.91
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 895.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 127.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 52
[13 empty] | 2302.04 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 26.32
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 7752.19
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 33.43
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 5426.53
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 775.22
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 51
[13 empty] | 13987.37 |  | 531.44
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 31.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2727.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 70.5
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 2727.07
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 272.71
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11
[13 empty] | 5797.35 |  | 181.74
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 12.8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1425.88
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 325.12
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 1425.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 142.59
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3319.47 |  | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 348
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 12020.27
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 8414.19
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1202.03
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 49
[13 empty] | 21636.49 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 1.16
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 482.56
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 252.88
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 627.33
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 144.77
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 1507.54 |  | 1299.6
10 |  | 2.1-1102-6-1/1 т.ч. п.3.6 |  | Вывоз снега | м3 | 103
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 63 |  | 1.2 | 1 | 1 | 7786.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 22.75 |  | 1.2 | 1 | 1 | 2811.9
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 11.04 |  | 1.2 | 1 | 1 | (1364,54)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 7786.8
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 778.68
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) | % | 108 | [6 empty] | 1473.7
[13 empty] | 20637.88 |  | 200.37
11 |  | 5.3-1102-12-1/1 |  | Уборка снега средствами малой механизации | 1000 м2 | 17
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 2500 |  | 1 | 1 | 1.2 | 51000
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 699.81 |  | 1 | 1 | 1 | 11896.77
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 227.56 |  | 1 | 1 | 1.2 | (4642,22)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 66300
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 15300
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 5013.6
[13 empty] | 149510.37 |  | 8794.73
12 |  | 2.1-1102-9-1/1 |  | Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории | 100 м2 | 180
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27.9 |  | 1 | 1 | 1 | 5022
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 5022
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 502.2
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 25
[13 empty] | 10546.2 |  | 58.59
13 |  | 23.1-21-976 |  | Техническая соль(пескосоль) для противогололедной обработки, пропорция 70/30 | кг | 2505 |  | 12.5 |  | 1 | 1 | 1 | 31312.5
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 269671.87
Раздел 2. Общестроительные работы
14 |  | 1.22-3704-3-5/2 |  | Ремонт навеса | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 695.88 |  | 1 | 1 | 1.3 | 904.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1162.31 |  | 1 | 1 | 1 | 1162.31
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 354.88 |  | 1 | 1 | 1.3 | (461,34)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1176.03
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 271.39
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 498.25
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 4012.62 |  | 4012.62
15 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 12829.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 3149.84
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 1770.72
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 14662.14
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 2357.07
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 95
[13 empty] | 34769.37 |  | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 38781.99
Раздел 3. Сантехнические работы
16 |  | 2.11-3101-21-7/1 |  | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | система | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4194.18 |  | 1 | 1 | 1 | 4194.18
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 2153.89 |  | 1 | 1 | 1 | 2153.89
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1379.1 |  | 1 | 1 | 1 | (1379,10)
|  |  |  | МР |  |  |  | 106.1 |  | 1 | 1 | 1 | 106.1
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2935.93
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 419.42
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 1489.43
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 12.8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 13
[13 empty] | 11298.95 |  | 11298.95
17 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 1200
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 840
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 120
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 8.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 17
[13 empty] | 2160 |  | 1080
18 |  | 4.2-3403-1-8/1 |  | Установка клапана с автоматическим приводом | компл. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 33115.52 |  | 1 | 1 | 1.1 | 36427.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1831.27 |  | 1 | 1 | 1 | 1831.27
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 35.01 |  | 1 | 1 | 1.1 | (38,51)
|  |  |  | МР |  |  |  | 14115.42 |  | 1 | 1 | 1 | 14115.42
|  |  |  | НР от ЗП | % | 120 | [6 empty] | 43712.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 20 | [6 empty] | 7285.41
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 41.59
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 116.15 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 116
[13 empty] | 103413.24 |  | 103413.24
19 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 1319.7
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 923.79
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 131.97
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 2375.46 |  | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 119247.65
Раздел 4. Электромонтажные работы
20 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1460.26
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1329.28
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (1090,86)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 22.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1898.34
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 438.08
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 1178.13
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 6326.49 |  | 790.81
21 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 8 |  | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 3027.92
22 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.01 |  | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 119.32
23 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 486.41
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 6.69
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 340.49
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 48.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 882.23 |  | 882.23
24 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 1 |  | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 123.45
25 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 365.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 332.32
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (272,71)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 5.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 474.59
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 109.52
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 294.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 1581.63 |  | 790.82
26 |  | 21.22-6-36 |  | Лампы светодиодные | 10 шт. | 0.2 |  | 1608.4 |  | 1 | 1 | 1 | 321.68
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 12382.72
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 440084.23
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 153318.81
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 17548.2
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 129297
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 24667.58
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 9249.28
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 52383.23
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 230369.62
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 67801.53
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 13560.31
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 600489.74
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 190.79
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 52.63
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 26.32
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 31.9
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 12.8
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 348
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 1.16
10 | Вывоз снега | [7 empty] | м3 | 103
11 | Уборка снега средствами малой механизации | [7 empty] | 1000 м2 | 17
12 | Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории | [7 empty] | 100 м2 | 180
13 | Техническая соль(пескосоль) для противогололедной обработки, пропорция 70/30 | [7 empty] | кг | 2505
Раздел 2. Общестроительные работы
14 | Ремонт навеса | [7 empty] | шт. | 1
15 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 4
Раздел 3. Сантехнические работы
16 | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | [7 empty] | система | 1
17 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 2
18 | Установка клапана с автоматическим приводом | [7 empty] | компл. | 1
19 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 6
Раздел 4. Электромонтажные работы
20 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 8
21 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 8
22 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.01
23 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 1
24 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 1
25 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 2
26 | Лампы светодиодные | [7 empty] | 10 шт. | 0.2
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.