## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 2 по ул. Лесная за февраль 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 349.859 | тыс.руб.
[8 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 104.051 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 108.58
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 2638.49
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1846.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 263.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 106
[12 empty] | 4749.28 | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 14.98
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 364.01
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 254.81
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 36.4
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 15
[12 empty] | 655.22 | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 11.23
|  |  |  | ЗП |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 3307.64
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 14.26
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2315.35
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 330.76
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  | 22
[12 empty] | 5968.01 | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 6.96
|  |  |  | ЗП |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 595
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 15.38
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 595
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 59.5
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 1264.88 | 181.74
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 1.64
|  |  |  | ЗП |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 182.69
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 41.66
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 182.69
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 18.27
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 425.31 | 259.34
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 246.5
|  |  |  | ЗП |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 8514.36
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 5960.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 851.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 35
[12 empty] | 15325.85 | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 1.16
|  |  |  | ЗП |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 482.56
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 252.88
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 627.33
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 144.77
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 1507.54 | 1299.6
10 |  | 5.3-1101-11-1/1 |  | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | 10 м2 | 69.6
|  |  |  | ЗП |  |  | 59.78 |  | 1 | 1 | 1.3 | 5408.89
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 7031.56
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 1622.67
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 21
[12 empty] | 14063.12 | 202.06
11 |  | 1.7-1102-1-2/1 |  | Очистка снега с крыш при толщине слоя до 20 см | 100 м2 | 0.6
|  |  |  | ЗП |  |  | 841.1 |  | 1 | 1 | 1.3 | 656.06
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 852.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 196.82
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 1705.76 | 2842.93
12 |  | 2.1-1102-6-1/1 т.ч. п.3.6 |  | Вывоз снега | м3 | 300
|  |  |  | ЗП |  |  | 63 |  | 1.2 | 1 | 1 | 22680
|  |  |  | ЭМ |  |  | 22.75 |  | 1.2 | 1 | 1 | 8190
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 |  | 1.2 | 1 | 1 | (3974,40)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 22680
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 2268
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) | % | 108 | [5 empty] | 4292.35
[12 empty] | 60110.35 | 200.37
13 |  | 5.3-1102-12-1/1 |  | Уборка снега средствами малой механизации | 1000 м2 | 5.56
|  |  |  | ЗП |  |  | 2500 |  | 1 | 1 | 1.2 | 16680
|  |  |  | ЭМ |  |  | 699.81 |  | 1 | 1 | 1 | 3890.94
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 227.56 |  | 1 | 1 | 1.2 | (1518,28)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 21684
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 5004
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1639.74
[12 empty] | 48898.68 | 8794.73
14 |  | 2.1-1102-9-1/1 |  | Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории | 100 м2 | 127.5
|  |  |  | ЗП |  |  | 27.9 |  | 1 | 1 | 1 | 3557.25
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 3557.25
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 355.73
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 18
[12 empty] | 7470.23 | 58.59
15 |  | 23.1-21-976 |  | Техническая соль(пескосоль) для противогололедной обработки, пропорция 70/30 | кг | 812 | 12.5 |  | 1 | 1 | 1 | 10150
16 |  | 1.9-1303-1-2/1 |  | Дополнительное мытье лестничных маршей, площадок, подвальных помещений | 100 м2 | 11.2
|  |  |  | ЗП |  |  | 192.43 |  | 1 | 1 | 1 | 2155.22
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 8.02 |  | 1 | 1 | 1 | 89.82
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1508.65
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 215.52
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.35 |  |  | 1 | 1 |  |  | 15
[12 empty] | 3969.21 | 354.39
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 177032.94
Раздел 2. Общестроительные работы
17 |  | 6.4-0122-1-4 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | 1 лифт | 3
|  |  |  | ЗП |  |  | 5863.7 |  | 1 |  | 0.7 | 12313.77
|  |  |  | ЭМ |  |  | 679.1 |  | 1 |  | 1 | 2037.3
|  |  |  | МР |  |  | 309.54 |  | 1 |  | 1 | 928.62
|  |  |  | НР |  |  | 4279.61 |  | 1 | 1 | 0.7 | 8987.18
|  |  |  | СП |  |  | 692.21 |  | 1 |  | 0.7 | 1453.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 19.35 |  |  | 1 |  |  |  | 58
[12 empty] | 25720.51 | 8573.5
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 25720.51
Раздел 3. Сантехнические работы
18 |  | 1.16-3101-3-1/1 |  | Прочистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0.5
|  |  |  | ЗП |  |  | 6546.95 |  | 1 | 1 | 1 | 3273.48
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 1985.97 |  | 1 | 1 | 1 | 992.99
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2291.44
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 327.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 29.54 |  |  | 1 | 1 |  |  | 15
[12 empty] | 6885.26 | 13770.52
19 |  | 5.6-3101-24-1/1 |  | Откачка воды из дренажных приямков насосом | м3 | 50
|  |  |  | ЗП |  |  | 33.43 |  | 1 | 1 | 1 | 1671.5
|  |  |  | ЭМ |  |  | 20.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1045
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 17.06 |  | 1 | 1 | 1 | (853,00)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1170.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 167.15
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 921.24
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8
[12 empty] | 4974.94 | 99.5
20 |  | 1.24-3101-18-1/2 |  | Техническое обслуживание насосов | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 939.61 |  | 1 | 1 | 1 | 939.61
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 655.27 |  | 1 | 1 | 1 | 655.27
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 657.73
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 93.96
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 2346.57 | 2346.57
21 |  | 1.15-3102-1-2/3 |  | Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 25 мм | 100 шт. | 0.01
|  |  |  | ЗП |  |  | 11648 |  | 1 | 1 | 1.3 | 151.42
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 21838.83 |  | 1 | 1 | 1 | 218.39
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 196.85
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 45.43
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 41.6 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | 612.09 | 61209
22 |  | 2.11-3101-21-7/1 |  | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | система | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 4194.18 |  | 1 | 1 | 0.7 | 2935.93
|  |  |  | ЭМ |  |  | 2153.89 |  | 1 | 1 | 1 | 2153.89
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1379.1 |  | 1 | 1 | 0.7 | (965,37)
|  |  |  | МР |  |  | 106.1 |  | 1 | 1 | 1 | 106.1
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2055.15
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 293.59
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1042.6
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 12.8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 13
[12 empty] | 8587.26 | 8587.26
23 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 10
|  |  |  | ЗП |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 2199.5
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1539.65
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 219.95
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8
[12 empty] | 3959.1 | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 27365.22
Раздел 4. Электромонтажные работы
24 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 10
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1825.33
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1661.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (1363,57)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 28
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 2372.93
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 547.6
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1472.66
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6
[12 empty] | 7908.12 | 790.81
25 |  | 21.22-6-36 |  | Лампы светодиодные | 10 шт. | 1 | 1608.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1608.4
26 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 21
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 3833.19
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 3489.36
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (2863,50)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 58.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 4983.15
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 1149.96
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 3092.58
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 13
[12 empty] | 16607.04 | 790.81
27 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 21 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 7948.29
28 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.018 | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 214.78
29 |  | 1.20-3102-5-1/1 Лифты, кв. 14 |  | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) | 10 шт. | 0.4
|  |  |  | ЗП |  |  | 3596.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1438.54
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1006.98
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 143.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 17.79 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
[12 empty] | 2589.37 | 6473.43
30 |  | 21.22-6-26.1.2 |  | Лампы люминесцентные линейные двухцокольные ЛДХ-18ВТ/765 | 10 шт. | 0.4 | 666.44 |  | 1 | 1 | 1 | 266.58
31 |  | 4.2-3102-8-3/1 |  | Замена электрооборудования - стартеры | шт. | 8
|  |  |  | ЗП |  |  | 338.42 |  | 1 | 1 | 1 | 2707.36
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1895.15
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 270.74
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8
[12 empty] | 4873.25 | 609.16
32 |  | 21.22-5-2 |  | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 8 | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 88
33 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 5
|  |  |  | ЗП |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 2432.05
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 33.45
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1702.44
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 243.21
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 10
[12 empty] | 4411.15 | 882.23
34 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 5 | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 617.25
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 47132.23
Раздел 5. Прочее
35 |  | 4.2-3302-4-1/1 |  | Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей) | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  | 282.84 |  | 1 | 1 | 1 | 565.68
|  |  |  | ЭМ |  |  | 390.12 |  | 1 | 1 | 1 | 780.24
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 246.27 |  | 1 | 1 | 1 | (492,54)
|  |  |  | МР |  |  | 34.81 |  | 1 | 1 | 1 | 69.62
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 395.98
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 56.57
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 531.94
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.97 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 2400.03 | 1200.02
36 |  | 1.11-3402-1-7/1 |  | Смена дверных приборов - пружин | 100 шт. | 0.01
|  |  |  | ЗП |  |  | 13599.75 |  | 1 | 1 | 1.3 | 176.8
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 6848 |  | 1 | 1 | 1 | 68.48
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 229.84
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 53.04
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 47.7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | 528.16 | 52816
37 |  | 2.1-2104-2-5/2 |  | Обход и осмотр чердака | км | 1.12
|  |  |  | ЗП |  |  | 250.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 364.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 473.98
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 109.38
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.07 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 947.96 | 846.39
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 3876.15
|  |  |  | Итого по всем разделам | [7 empty] | 281127.05
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 104050.93
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [7 empty] | 7035.9
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [7 empty] | 54405
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [7 empty] | 23248.33
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [7 empty] | 12030.66
|  |  |  | Материалы | [7 empty] | 25236.52
|  |  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 152535.78
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [7 empty] | 36454.19
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [5 empty] | 7290.84
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 349858.79
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 108.58
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 14.98
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 11.23
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 6.96
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 1.64
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 246.5
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 1.16
10 | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | [7 empty] | 10 м2 | 69.6
11 | Очистка снега с крыш при толщине слоя до 20 см | [7 empty] | 100 м2 | 0.6
12 | Вывоз снега | [7 empty] | м3 | 300
13 | Уборка снега средствами малой механизации | [7 empty] | 1000 м2 | 5.56
14 | Обработка вручную твердыми противогололедными материалами территории | [7 empty] | 100 м2 | 127.5
15 | Техническая соль(пескосоль) для противогололедной обработки, пропорция 70/30 | [7 empty] | кг | 812
16 | Дополнительное мытье лестничных маршей, площадок, подвальных помещений | [7 empty] | 100 м2 | 11.2
Раздел 2. Общестроительные работы
17 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | [7 empty] | 1 лифт | 3
Раздел 3. Сантехнические работы
18 | Прочистка канализационной сети внутренней | [7 empty] | 100 м | 0.5
19 | Откачка воды из дренажных приямков насосом | [7 empty] | м3 | 50
20 | Техническое обслуживание насосов | [7 empty] | шт. | 1
21 | Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 25 мм | [7 empty] | 100 шт. | 0.01
22 | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | [7 empty] | система | 1
23 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 10
Раздел 4. Электромонтажные работы
24 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 10
25 | Лампы светодиодные | [7 empty] | 10 шт. | 1
26 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 21
27 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 21
28 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.018
29 | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
30 | Лампы люминесцентные линейные двухцокольные ЛДХ-18ВТ/765 | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
31 | Замена электрооборудования - стартеры | [7 empty] | шт. | 8
32 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | [7 empty] | шт. | 8
33 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 5
34 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 5
Раздел 5. Прочее
35 | Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей) | [7 empty] | шт. | 2
36 | Смена дверных приборов - пружин | [7 empty] | 100 шт. | 0.01
37 | Обход и осмотр чердака | [7 empty] | км | 1.12
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.