## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 6 по ул. Октябрьская за апрель 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 155.689 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 32.39 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 66.54
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1616.92
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1131.84
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 161.69
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 65
[13 empty] | 2910.45 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 17.744
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 431.18
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 301.83
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 43.12
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 17
[13 empty] | 776.13 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 9.816
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 2891.17
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 12.47
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2023.82
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 289.12
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 19
[13 empty] | 5216.58 |  | 531.44
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 27
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2308.18
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 59.67
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 2308.18
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 230.82
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9
[13 empty] | 4906.85 |  | 181.74
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 7.92
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 882.26
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 201.17
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 882.26
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 88.23
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 2053.92 |  | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 180
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 6217.38
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 4352.17
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 621.74
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 25
[13 empty] | 11191.29 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 249.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 130.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 324.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 74.88
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 779.76 |  | 1299.6
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 28604.48
Раздел 2. Общестроительные работы
10 |  | 1.23-5205-4-3/1 |  | Укрепление штукатурного слоя козырька подъездного | м | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 283.11 |  | 1 | 1 | 1.3 | 736.09
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 4.61 |  | 1 | 1 | 1 | 9.22
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 956.92
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 220.83
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 1923.06 |  | 961.53
11 |  | 1.5-5204-2-1/1 |  | Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, гладкая прямолинейная и криволинейная поверхности | м2 | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 725.3 |  | 1 | 1 | 1.3 | 942.89
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1225.76
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 282.87
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 2451.52 |  | 2451.52
12 |  | 1.23-5402-1-3/1 |  | Грунтовка внутренних стен по камню и бетону | 10 м2 | 24
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 94.38 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2944.66
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 16.44 |  | 1 | 1 | 1 | 394.56
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 3828.06
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 883.4
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9
[13 empty] | 8050.68 |  | 335.45
13 |  | 1.13-3101-1-1/1 Первые этажи |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 1м2, толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 51827.65 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1010.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 7729.33 |  | 1 | 1 | 1 | 115.94
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1313.83
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 303.19
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 205.6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 2743.6 |  | 182906.67
14 |  | 1.13-3201-16-1/1 |  | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.24
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4051.03 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1263.92
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 6998.44 |  | 1 | 1 | 1 | 1679.63
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1643.1
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 379.18
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 16.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
[13 empty] | 4965.83 |  | 20690.96
15 |  | 1.10-3304-1-3/1 |  | Разборка асфальтобетонных покрытий | 100 м2 | 0.08
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 8949.31 |  | 1 | 1 | 1 | 715.94
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 105.57 |  | 1 | 1 | 1 | 8.45
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.46 |  | 1 | 1 | 1 | (0,04)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 501.16
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 71.59
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.04
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 38.24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 1297.18 |  | 16214.75
16 |  | 1.10-3303-2-1/1 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0.08
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 9071.5 |  | 1 | 1 | 1.3 | 943.44
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1837.16 |  | 1 | 1 | 1 | 146.97
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1168.7 |  | 1 | 1 | 1.3 | (121,54)
|  |  |  | МР |  |  |  | 27648.4 |  | 1 | 1 | 1 | 2211.87
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1226.47
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 283.03
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 131.26
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 35.65 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 4943.04 |  | 61788
17 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 6414.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 1574.92
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 885.36
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 7331.07
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 1178.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48
[13 empty] | 17384.68 |  | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 43759.59
Раздел 3. Сантехнические работы
18 |  | 5.6-3101-22-1/1 |  | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | м | 30
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 20.06 |  | 1 | 1 | 0.7 | 421.26
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 53.55 |  | 1 | 1 | 1 | 1606.5
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 23.74 |  | 1 | 1 | 0.7 | (498,54)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 294.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 42.13
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 538.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.09 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 2903.19 |  | 96.77
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 2903.19
Раздел 4. Электромонтажные работы
19 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 972.82
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 13.38
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 680.97
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 97.28
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
[13 empty] | 1764.45 |  | 882.23
20 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 2 |  | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 246.9
21 |  | 1.20-2104-5-4/1 |  | Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами с земли | шт. | 5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 260.01 |  | 1 | 1 | 1 | 1300.05
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 22.08 |  | 1 | 1 | 1 | 110.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 910.04
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 130.01
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 2450.5 |  | 490.1
22 |  | 21.22-6-39 |  | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь Е27 | 10 шт. | 0.5 |  | 750.56 |  | 1 | 1 | 1 | 375.28
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 4837.13
Раздел 5. Прочее
23 |  | 4.2-2302-23-3/1 |  | Техническое обслуживание двери | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.79 |  | 1 | 1 | 1 | 85.79
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 115.72 |  | 1 | 1 | 1 | 115.72
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 74.57 |  | 1 | 1 | 1 | (74,57)
|  |  |  | МР |  |  |  | 263.51 |  | 1 | 1 | 1 | 263.51
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 60.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 8.58
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 80.54
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[13 empty] | 614.19 |  | 614.19
24 |  | 4.2-2303-24-1/1 |  | Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 31.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | 41.46
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 43.35 |  | 1 | 1 | 1 | 43.35
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 27.36 |  | 1 | 1 | 1.3 | (35,57)
|  |  |  | МР |  |  |  | 5.76 |  | 1 | 1 | 1 | 5.76
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 53.9
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 12.44
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 38.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[13 empty] | 195.33 |  | 195.33
25 |  | 21.1-25-3 |  | Аэрозоль техническая универсального назначения WD-40 | л | 0.3 |  | 1711.61 |  | 1 | 1 | 1 | 513.48
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 1323
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 81427.39
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 32390.45
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 9380.51
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 62728.18
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 3495.91
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 730.26
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 7998.9
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 43885.26
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 10764.55
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 2152.91
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 155688.99
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2024 г. | [6 empty] | "___"_____________2024 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 66.54
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 17.744
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 9.816
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 27
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 7.92
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 180
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.6
Раздел 2. Общестроительные работы
10 | Укрепление штукатурного слоя козырька подъездного | [7 empty] | м | 2
11 | Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, гладкая прямолинейная и криволинейная поверхности | [7 empty] | м2 | 1
12 | Грунтовка внутренних стен по камню и бетону | [7 empty] | 10 м2 | 24
13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 1м2, толщиной слоя до 20 мм | [7 empty] | 100 м2 | 0.015
14 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | [7 empty] | 100 м2 | 0.24
15 | Разборка асфальтобетонных покрытий | [7 empty] | 100 м2 | 0.08
16 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | [7 empty] | 100 м2 | 0.08
17 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 2
Раздел 3. Сантехнические работы
18 | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | [7 empty] | м | 30
Раздел 4. Электромонтажные работы
19 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 2
20 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 2
21 | Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами с земли | [7 empty] | шт. | 5
22 | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь Е27 | [7 empty] | 10 шт. | 0.5
Раздел 5. Прочее
23 | Техническое обслуживание двери | [7 empty] | шт. | 1
24 | Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей) | [7 empty] | шт. | 1
25 | Аэрозоль техническая универсального назначения WD-40 | [7 empty] | л | 0.3
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.