## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
"___"_____________2024 г. | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 12а по ул. Советская за апрель 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 252.964 | тыс.руб.
[8 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 61.179 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 139.4
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 3387.42
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2371.19
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 338.74
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 137
[12 empty] | 6097.35 | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 23.98
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 582.71
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 407.9
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 58.27
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 24
[12 empty] | 1048.88 | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 15
|  |  |  | ЗП |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 4418.04
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 19.05
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 3092.63
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 441.8
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  | 29
[12 empty] | 7971.52 | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 55.8
|  |  |  | ЗП |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 4770.23
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 123.32
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 4770.23
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 477.02
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 18
[12 empty] | 10140.8 | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 15.8
|  |  |  | ЗП |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1760.07
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 401.32
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 1760.07
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 176.01
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
[12 empty] | 4097.47 | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 372
|  |  |  | ЗП |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 12849.25
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 8994.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 1284.93
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 52
[12 empty] | 23128.66 | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 21.1-24-58 |  | Средство моющее жидкое | л | 2 | 126.03 |  | 1 | 1 | 1 | 252.06
10 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 1.5
|  |  |  | ЗП |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 624
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 327
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 811.2
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 187.2
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
[12 empty] | 1949.4 | 1299.6
11 |  | 5.3-1101-11-1/1 |  | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | 10 м2 | 72
|  |  |  | ЗП |  |  | 59.78 |  | 1 | 1 | 1 | 4304.16
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 3012.91
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 430.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 22
[12 empty] | 7747.49 | 107.6
12 |  | 5.1-1302-23-1/2 |  | Уборка снега средствами малой механизации | 100 м2 | 7.6
|  |  |  | ЗП |  |  | 81.91 |  | 1 | 1 | 1.3 | 809.27
|  |  |  | ЭМ |  |  | 33.96 |  | 1 | 1 | 1 | 258.1
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,89)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 120 | [5 empty] | 971.12
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 242.78
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 0.96
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.35 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 2282.23 | 300.29
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 65485.36
Раздел 2. Общестроительные работы
13 |  | 6.4-0122-1-4 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | 1 лифт | 4
|  |  |  | ЗП |  |  | 5863.7 |  | 1 |  | 0.7 | 16418.36
|  |  |  | ЭМ |  |  | 679.1 |  | 1 |  | 1 | 2716.4
|  |  |  | МР |  |  | 309.54 |  | 1 |  | 1 | 1238.16
|  |  |  | НР |  |  | 4279.61 |  | 1 | 1 | 0.7 | 11982.91
|  |  |  | СП |  |  | 692.21 |  | 1 |  | 0.7 | 1938.19
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 19.35 |  |  | 1 |  |  |  | 77
[12 empty] | 34294.02 | 8573.51
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 34294.02
Раздел 3. Сантехнические работы
14 |  | 2.11-3101-21-7/1 |  | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | система | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 4194.18 |  | 1 | 1 | 1 | 4194.18
|  |  |  | ЭМ |  |  | 2153.89 |  | 1 | 1 | 1 | 2153.89
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1379.1 |  | 1 | 1 | 1 | (1379,10)
|  |  |  | МР |  |  | 106.1 |  | 1 | 1 | 1 | 106.1
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2935.93
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 419.42
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1489.43
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 12.8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 13
[12 empty] | 11298.95 | 11298.95
15 |  | 5.6-3101-22-1/1 |  | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | м | 25
|  |  |  | ЗП |  |  | 20.06 |  | 1 | 1 | 0.7 | 351.05
|  |  |  | ЭМ |  |  | 53.55 |  | 1 | 1 | 1 | 1338.75
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.74 |  | 1 | 1 | 0.7 | (415,45)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 245.74
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 35.11
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 448.69
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 2419.34 | 96.77
16 |  | 1.17-3406-19-1/2 |  | Пусконаладочные работы | устройство | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 866.71 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1126.72
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 1464.74
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 338.02
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.35 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 2929.48 | 2929.48
17 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 4
|  |  |  | ЗП |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 879.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 615.86
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 87.98
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 1583.64 | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 18231.41
Раздел 4. Электромонтажные работы
18 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 9
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1642.8
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1495.44
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (1227,21)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 25.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 2135.64
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 492.84
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1325.39
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6
[12 empty] | 7117.31 | 790.81
19 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 2 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 756.98
20 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.002 | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 23.86
21 |  | 21.22-6-36 |  | Лампы светодиодные | 10 шт. | 0.7 | 1608.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1125.88
22 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 486.41
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 6.69
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 340.49
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 48.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 882.23 | 882.23
23 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 1 | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 123.45
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 10029.71
Раздел 5. Прочее
24 |  | 5.3-3201-3-3/1 |  | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций | м2 | 2
|  |  |  | ЗП |  |  | 1287.16 |  | 1 | 1 | 1 | 2574.32
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 324.55 |  | 1 | 1 | 1 | 649.1
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1802.02
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 257.43
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 5.5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 11
[12 empty] | 5282.87 | 2641.44
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 5282.87
|  |  |  | Итого по всем разделам | [7 empty] | 133323.37
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 61178.79
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [7 empty] | 15280.65
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [7 empty] | 102182.9
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [7 empty] | 7962.58
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [7 empty] | 3022.65
|  |  |  | Материалы | [7 empty] | 5947.67
|  |  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 75089.04
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [7 empty] | 10887.6
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [5 empty] | 2177.52
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 252964.44
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2024 г. | [6 empty] | "___"_____________2024 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 139.4
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 23.98
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 15
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 55.8
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 15.8
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 372
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Средство моющее жидкое | [7 empty] | л | 2
10 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 1.5
11 | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | [7 empty] | 10 м2 | 72
12 | Уборка снега средствами малой механизации | [7 empty] | 100 м2 | 7.6
Раздел 2. Общестроительные работы
13 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | [7 empty] | 1 лифт | 4
Раздел 3. Сантехнические работы
14 | Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка | [7 empty] | система | 1
15 | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | [7 empty] | м | 25
16 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | устройство | 1
17 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 4
Раздел 4. Электромонтажные работы
18 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 9
19 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 2
20 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.002
21 | Лампы светодиодные | [7 empty] | 10 шт. | 0.7
22 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 1
23 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 5. Прочее
24 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций | [7 empty] | м2 | 2
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.