## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 4 по ул. Лесная за июнь 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 300.771 | тыс.руб.
[8 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 91.78 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 133.89
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 3253.53
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2277.47
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 325.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 131
[12 empty] | 5856.35 | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 17.85
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 433.76
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 303.63
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 43.38
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17
[12 empty] | 780.77 | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 13.39
|  |  |  | ЗП |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 3943.84
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 17.01
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2760.69
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 394.38
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  | 26
[12 empty] | 7115.92 | 531.44
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 7.2
|  |  |  | ЗП |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 615.51
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 15.91
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 615.51
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 61.55
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 1308.48 | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 0.16
|  |  |  | ЗП |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 17.82
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 4.06
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 17.82
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 1.78
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | 41.48 | 259.25
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 255
|  |  |  | ЗП |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 8807.96
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 6165.57
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 880.8
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 36
[12 empty] | 15854.33 | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 21.1-20-7 |  | Ветошь | кг | 1 | 27.67 |  | 1 | 1 | 1 | 27.67
10 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 2.1
|  |  |  | ЗП |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 873.6
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 457.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 1135.68
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 262.08
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5
[12 empty] | 2729.16 | 1299.6
11 |  | 2.1-1202-3-1/1 |  | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | 100 м2 | 1.5
|  |  |  | ЗП |  |  | 84 |  | 1 | 1 | 1.3 | 163.8
|  |  |  | ЭМ |  |  | 9.86 |  | 1 | 1 | 1 | 14.79
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,04)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 212.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 49.14
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 0.04
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 440.71 | 293.81
|  |  |  | 28 | [7 empty] | 34924.37
Раздел 2. Общестроительные работы
12 |  | 6.4-0122-1-4 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | 1 лифт | 3
|  |  |  | ЗП |  |  | 5863.7 |  | 1 |  | 0.7 | 12313.77
|  |  |  | ЭМ |  |  | 679.1 |  | 1 |  | 1 | 2037.3
|  |  |  | МР |  |  | 309.54 |  | 1 |  | 1 | 928.62
|  |  |  | НР |  |  | 4279.61 |  | 1 | 1 | 0.7 | 8987.18
|  |  |  | СП |  |  | 692.21 |  | 1 |  | 0.7 | 1453.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 19.35 |  |  | 1 |  |  |  | 58
[12 empty] | 25720.51 | 8573.5
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 25720.51
Раздел 3. Сантехнические работы
13 |  | 1.15-2103-2-2/2 |  | Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 39.07
|  |  |  | ЗП |  |  | 962.96 |  | 1 | 1 | 1.3 | 48909.7
|  |  |  | ЭМ |  |  | 6.46 |  | 1 | 1 | 1 | 252.39
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (1,02)
|  |  |  | МР |  |  | 62.92 |  | 1 | 1 | 1 | 2458.28
|  |  |  | НР от ЗП | % | 110 | [5 empty] | 53800.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 14672.91
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1.1
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 129
[12 empty] | 120095.05 | 3073.84
14 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.1
|  |  |  | ЗП |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 170.89
|  |  |  | ЭМ |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 162.82
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (93,91)
|  |  |  | МР |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 5.46
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 222.16
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 51.27
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 101.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | 714.02 | 7140.2
15 |  | 21.17-2-17 |  | Сифоны полимерные, гофрированные | шт. | 1 | 132.93 |  | 1 | 1 | 1 | 132.93
16 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 1319.7
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 923.79
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 131.97
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5
[12 empty] | 2375.46 | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 123317.46
Раздел 4. Электромонтажные работы
17 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1095.2
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 996.96
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (818,14)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 16.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 1423.76
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 328.56
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 883.59
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
[12 empty] | 4744.87 | 790.81
18 |  | 21.22-6-36 |  | Лампы светодиодные | 10 шт. | 0.6 | 1608.4 |  | 1 | 1 | 1 | 965.04
19 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 5
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 912.67
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 830.8
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (681,79)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 14
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 1186.47
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 273.8
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 736.33
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 3954.07 | 790.81
20 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 5 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 1892.45
21 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.003 | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 35.8
22 |  | 4.2-3102-8-3/1 Подвал |  | Замена электрооборудования - стартеры | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 338.42 |  | 1 | 1 | 1 | 338.42
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 236.89
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 33.84
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 609.15 | 609.15
23 |  | 21.22-5-2 |  | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 12212.38
Раздел 5. Прочее
24 |  | 1.13-3202-20-2/1 |  | Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений | 100 м2 | 0.87
|  |  |  | ЗП |  |  | 7845.38 |  | 1 | 1 | 1 | 6825.48
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 431.39 |  | 1 | 1 | 1 | 375.31
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 4777.84
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 682.55
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 35.2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 31
[12 empty] | 12661.18 | 14553.08
25 |  | 5.3-3204-3-1/1 |  | Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  | 23.91 |  | 1 | 1 | 1 | 143.46
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0.42 |  | 1 | 1 | 1 | 2.52
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 100.42
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 14.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 260.75 | 43.46
26 |  | 5.3-3201-7-1/1 |  | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении болтами по 2 болта на 1 брусок | шт. | 6
|  |  |  | ЗП |  |  | 57.17 |  | 1 | 1 | 1 | 343.02
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0.39 |  | 1 | 1 | 1 | 2.34
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.05 |  | 1 | 1 | 1 | (0,30)
|  |  |  | МР |  |  | 9.61 |  | 1 | 1 | 1 | 57.66
|  | 5260008000 |  | Брусья хвойных пород для ремонта скамеек | м | 10 | 216 |  | 1 | 1 | 1 | 2160
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 240.11
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 34.3
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 0.32
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.24 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 2837.75 | 472.96
27 |  | 5.3-3201-7-4/1 |  | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении шурупами-саморезами, добавлять на каждый шуруп сверх двух на брусок | 10 шт. | 0.4
|  |  |  | ЗП |  |  | 27.08 |  | 1 | 1 | 1 | 10.83
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 0.08
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 3.58 |  | 1 | 1 | 1 | 1.43
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 7.58
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 1.08
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | 21 | 52.5
28 |  | 5.3-3201-3-3/1 |  | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций | м2 | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 1287.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1287.16
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 324.55 |  | 1 | 1 | 1 | 324.55
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 901.01
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 128.72
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 5.5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6
[12 empty] | 2641.44 | 2641.44
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 18422.12
|  |  |  | Итого по всем разделам | [7 empty] | 214596.84
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 91780.12
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [7 empty] | 10862.27
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [7 empty] | 72636.82
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [7 empty] | 4300
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [7 empty] | 1595.2
|  |  |  | Материалы | [7 empty] | 10671.28
|  |  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 106751.4
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [7 empty] | 13376.08
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [5 empty] | 2675.22
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 300771.15
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 133.89
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 17.85
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 13.39
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 7.2
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 0.16
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 255
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Ветошь | [7 empty] | кг | 1
10 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 2.1
11 | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | [7 empty] | 100 м2 | 1.5
Раздел 2. Общестроительные работы
12 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | [7 empty] | 1 лифт | 3
Раздел 3. Сантехнические работы
13 | Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50 мм | [7 empty] | 100 м | 39.07
14 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.1
15 | Сифоны полимерные, гофрированные | [7 empty] | шт. | 1
16 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 6
Раздел 4. Электромонтажные работы
17 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 6
18 | Лампы светодиодные | [7 empty] | 10 шт. | 0.6
19 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 5
20 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 5
21 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.003
22 | Замена электрооборудования - стартеры | [7 empty] | шт. | 1
23 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 5. Прочее
24 | Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений | [7 empty] | 100 м2 | 0.87
25 | Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек | [7 empty] | шт. | 6
26 | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении болтами по 2 болта на 1 брусок | [7 empty] | шт. | 6
27 | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении шурупами-саморезами, добавлять на каждый шуруп сверх двух на брусок | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
28 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций | [7 empty] | м2 | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.