## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 23а по ул. Полевая за июнь 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 694.001 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 237.723 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 79.35
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1928.21
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1349.75
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 192.82
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 78
[13 empty] | 3470.78 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 46.01
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1118.04
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 782.63
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 111.8
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 45
[13 empty] | 2012.47 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 16.79
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 4945.26
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 21.32
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3461.68
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 494.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 33
[13 empty] | 8922.79 |  | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 16.5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1410.55
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 36.47
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 1410.55
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 141.06
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 2998.63 |  | 181.74
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 445.59
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 101.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 445.59
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 44.56
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 1037.34 |  | 259.34
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 210
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 7253.61
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 5077.53
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 725.36
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 29
[13 empty] | 13056.5 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 124.8
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 65.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 162.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 37.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 389.88 |  | 1299.6
10 |  | 5.3-1101-11-1/1 |  | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | 10 м2 | 74.4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 59.78 |  | 1 | 1 | 1 | 4447.63
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3113.34
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 444.76
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 22
[13 empty] | 8005.73 |  | 107.6
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 40663.62
Раздел 2. Общестроительные работы
11 |  | 1.10-3402-1-2/1 |  | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | 100 м2 | 0.08
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 79904.9 |  | 1 | 1 | 1 | 6392.39
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 66510.65 |  | 1 | 1 | 1 | 5320.85
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 4474.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 639.24
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 320.85 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 26
[13 empty] | 16827.15 |  | 210339.38
12 |  | 6.4-0122-1.15 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 17 | 1 лифт | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 9522.2
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 1574.92
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 885.36
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 7331.07
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 1178.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 35.63 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 71
[13 empty] | 20492.08 |  | 10246.04
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 37319.23
Раздел 3. Сантехнические работы
13 |  | 1.15-2103-2-2/2 |  | Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 149.14
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 962.96 |  | 1 | 1 | 1.3 | 186700.61
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 6.46 |  | 1 | 1 | 1 | 963.44
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (3,88)
|  |  |  | МР |  |  |  | 62.92 |  | 1 | 1 | 1 | 9383.89
|  |  |  | НР от ЗП | % | 110 | [6 empty] | 205370.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 56010.18
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 4.19
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 492
[13 empty] | 458432.98 |  | 3073.84
14 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 170.89
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 162.82
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (93,91)
|  |  |  | МР |  |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 5.46
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 222.16
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 51.27
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 101.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[13 empty] | 714.02 |  | 7140.2
15 |  | 1.15-3102-1-3/2 |  | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм | 100 шт. | 0.03
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 18933.57 |  | 1 | 1 | 1 | 568.01
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 47462.08 |  | 1 | 1 | 1 | 1423.86
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 397.61
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 56.8
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 71 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 2446.28 |  | 81542.67
16 |  | 24.11-10-34 |  | Фитинги (сгоны) для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм | компл. | 3 |  | 215.33 |  | 1 | 1 | 1 | 645.99
17 |  | 1.15-3204-2-6/1 |  | Демонтаж муфтовой арматуры | 10 шт. | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 619.11 |  | 1 | 1 | 1.3 | 241.45
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 313.89
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 72.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.28 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 627.78 |  | 2092.6
18 |  | 1.15-3203-5-6/1 |  | Установка муфтовой арматуры | 10 шт. | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 866.21 |  | 1 | 1 | 1.3 | 337.82
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 127.83 |  | 1 | 1 | 1 | 38.35
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 439.17
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 101.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.19 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 916.69 |  | 3055.63
19 |  | 21.12-5-386 |  | Муфта комбинированная | шт. | 3 |  | 229.51 |  | 1 | 1 | 1 | 688.53
20 |  | 21.12-5-62 |  | Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 600 мм | компл. | 3 |  | 203.26 |  | 1 | 1 | 1 | 609.78
21 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 752.69 |  | 1 | 1 | 1 | 1505.38
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 354.87 |  | 1 | 1 | 1 | 709.74
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 228.67 |  | 1 | 1 | 1 | (457,34)
|  |  |  | МР |  |  |  | 39.4 |  | 1 | 1 | 1 | 78.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1053.77
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 150.54
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 493.93
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 3992.16 |  | 1996.08
22 |  | 21.13-4-20 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°С, Р=2,5 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 2 |  | 3160.23 |  | 1 | 1 | 1 | 6320.46
23 |  | 2.2-3202-9-2/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 50 мм (без стоимости крана) | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 798.31 |  | 1 | 1 | 1 | 1596.62
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 354.87 |  | 1 | 1 | 1 | 709.74
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 228.67 |  | 1 | 1 | 1 | (457,34)
|  |  |  | МР |  |  |  | 39.4 |  | 1 | 1 | 1 | 78.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1117.63
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 159.66
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 493.93
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 4156.38 |  | 2078.19
24 |  | 21.13-4-21 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°С, Р=2,5 МПа, диаметр 32 мм | шт. | 2 |  | 4737.74 |  | 1 | 1 | 1 | 9475.48
25 |  | 1.15-2303-3-2/1 |  | Техническое обслуживание системы (очистка фильтров) | шт. | 11
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 257.1 |  | 1 | 1 | 1 | 2828.1
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 331.04 |  | 1 | 1 | 1 | 3641.44
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1979.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 282.81
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.04 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11
[13 empty] | 8732.02 |  | 793.82
26 |  | 4.2-3301-10-1/1 |  | Замена прокладки головки соединительной рукавной | шт. | 7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 281.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1972.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 30.86 |  | 1 | 1 | 1 | 216.02
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 19.88 |  | 1 | 1 | 1 | (139,16)
|  |  |  | МР |  |  |  | 9.03 |  | 1 | 1 | 1 | 63.21
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1380.82
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 197.26
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 150.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.86 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3980.2 |  | 568.6
27 |  | 4.2-3202-7-1/1 |  | Замена датчиков и измерителей давления | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 663.34 |  | 1 | 1 | 1 | 1326.68
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 133.16 |  | 1 | 1 | 1 | 266.32
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 928.68
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 132.67
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.48 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 2654.35 |  | 1327.18
28 |  | 21.33-6-277-1/2 |  | Манометры показывающие, для измерения избыточного давлениядавления | шт. | 2 |  | 910.81 |  | 1 | 1 | 1 | 1821.62
29 |  | 1.17-3406-19-1/2 |  | Пусконаладочные работы | устройство | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 866.71 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1126.72
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1464.74
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 338.02
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.35 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 2929.48 |  | 2929.48
30 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 1759.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1231.72
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 175.96
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3167.28 |  | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 512311.48
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 590294.33
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 237722.76
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 12322.13
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 82398.99
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 4336.68
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 1151.63
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 41742.49
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 283801.93
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 44927.54
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 8985.51
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 694000.96
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 79.35
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 46.01
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 16.79
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 16.5
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 4
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 210
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.3
10 | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | [7 empty] | 10 м2 | 74.4
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | Устройство покрытий лестничных площадок из керамической плитки | [7 empty] | 100 м2 | 0.08
12 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 17 | [7 empty] | 1 лифт | 2
Раздел 3. Сантехнические работы
13 | Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50 мм | [7 empty] | 100 м | 149.14
14 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.1
15 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм | [7 empty] | 100 шт. | 0.03
16 | Фитинги (сгоны) для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм | [7 empty] | компл. | 3
17 | Демонтаж муфтовой арматуры | [7 empty] | 10 шт. | 0.3
18 | Установка муфтовой арматуры | [7 empty] | 10 шт. | 0.3
19 | Муфта комбинированная | [7 empty] | шт. | 3
20 | Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 600 мм | [7 empty] | компл. | 3
21 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 2
22 | Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°С, Р=2,5 МПа, диаметр 25 мм | [7 empty] | шт. | 2
23 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 50 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 2
24 | Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°С, Р=2,5 МПа, диаметр 32 мм | [7 empty] | шт. | 2
25 | Техническое обслуживание системы (очистка фильтров) | [7 empty] | шт. | 11
26 | Замена прокладки головки соединительной рукавной | [7 empty] | шт. | 7
27 | Замена датчиков и измерителей давления | [7 empty] | шт. | 2
28 | Манометры показывающие, для измерения избыточного давлениядавления | [7 empty] | шт. | 2
29 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | устройство | 1
30 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 8
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.