## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 29 по ул. Полевая за июнь 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 644.853 | тыс.руб.
[8 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 222.787 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 75.27
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1829.06
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1280.34
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 182.91
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 74
[12 empty] | 3292.31 | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 46.83
|  |  |  | ЗП |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1137.97
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 796.58
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 113.8
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 46
[12 empty] | 2048.35 | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 16.88
|  |  |  | ЗП |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 4971.77
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 21.44
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 3480.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 497.18
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  | 33
[12 empty] | 8970.63 | 531.44
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 11.1
|  |  |  | ЗП |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 948.92
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 24.53
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 948.92
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 94.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
[12 empty] | 2017.26 | 181.74
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 4
|  |  |  | ЗП |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 445.59
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 101.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 445.59
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 44.56
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 1037.34 | 259.34
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 210
|  |  |  | ЗП |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 7253.61
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 5077.53
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 725.36
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 29
[12 empty] | 13056.5 | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 124.8
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 65.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 162.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 37.44
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 389.88 | 1299.6
10 |  | 5.3-1101-11-1/1 |  | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | 10 м2 | 55.8
|  |  |  | ЗП |  |  | 59.78 |  | 1 | 1 | 1 | 3335.72
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2335
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 333.57
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17
[12 empty] | 6004.29 | 107.6
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 37586.06
Раздел 2. Общестроительные работы
11 |  | 6.4-0122-1.15 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 17 | 1 лифт | 2
|  |  |  | ЗП |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 9522.2
|  |  |  | ЭМ |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 1574.92
|  |  |  | МР |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 885.36
|  |  |  | НР |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 7331.07
|  |  |  | СП |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 1178.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 35.63 |  |  | 1 |  |  |  | 71
[12 empty] | 20492.08 | 10246.04
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 20492.08
Раздел 3. Сантехнические работы
12 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.1
|  |  |  | ЗП |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 170.89
|  |  |  | ЭМ |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 162.82
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (93,91)
|  |  |  | МР |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 5.46
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 222.16
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 51.27
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 101.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[12 empty] | 714.02 | 7140.2
13 |  | 1.15-3102-1-3/2 |  | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм | 100 шт. | 0.01
|  |  |  | ЗП |  |  | 18933.57 |  | 1 | 1 | 1 | 189.34
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 47462.08 |  | 1 | 1 | 1 | 474.62
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 132.54
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 18.93
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 71 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 815.43 | 81543
14 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  | 752.69 |  | 1 | 1 | 1 | 1505.38
|  |  |  | ЭМ |  |  | 354.87 |  | 1 | 1 | 1 | 709.74
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 228.67 |  | 1 | 1 | 1 | (457,34)
|  |  |  | МР |  |  | 39.4 |  | 1 | 1 | 1 | 78.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1053.77
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 150.54
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 493.93
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5
[12 empty] | 3992.16 | 1996.08
15 |  | 21.13-4-12 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 2 | 2399.74 |  | 1 | 1 | 1 | 4799.48
16 |  | 1.15-2303-3-2/1 |  | Техническое обслуживание системы (очистка фильтров) | шт. | 13
|  |  |  | ЗП |  |  | 257.1 |  | 1 | 1 | 1 | 3342.3
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 331.04 |  | 1 | 1 | 1 | 4303.52
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2339.61
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 334.23
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.04 |  |  | 1 | 1 |  |  | 14
[12 empty] | 10319.66 | 793.82
17 |  | 1.17-3406-19-1/2 |  | Пусконаладочные работы | устройство | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 866.71 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1126.72
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 1464.74
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 338.02
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.35 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[12 empty] | 2929.48 | 2929.48
18 |  | 1.15-2103-2-2/2 |  | Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 149.14
|  |  |  | ЗП |  |  | 962.96 |  | 1 | 1 | 1.3 | 186700.61
|  |  |  | ЭМ |  |  | 6.46 |  | 1 | 1 | 1 | 963.44
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (3,88)
|  |  |  | МР |  |  | 62.92 |  | 1 | 1 | 1 | 9383.89
|  |  |  | НР от ЗП | % | 110 | [5 empty] | 205370.67
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 56010.18
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 4.19
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 3.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 492
[12 empty] | 458432.98 | 3073.84
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 482003.21
Раздел 4. Электромонтажные работы
19 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 182.53
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 166.16
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (136,36)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 2.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 237.29
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 54.76
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 147.27
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 790.81 | 790.81
20 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 1 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 378.49
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 1169.3
|  |  |  | Итого по всем разделам | [7 empty] | 541250.65
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 222787.41
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [7 empty] | 12848.39
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [7 empty] | 85918.13
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [7 empty] | 3577.08
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [7 empty] | 691.49
|  |  |  | Материалы | [7 empty] | 21294.89
|  |  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 247659.38
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [7 empty] | 24180.48
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [5 empty] | 4836.1
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 644853.27
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 75.27
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 46.83
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 16.88
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 11.1
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 4
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 210
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.3
10 | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | [7 empty] | 10 м2 | 55.8
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 17 | [7 empty] | 1 лифт | 2
Раздел 3. Сантехнические работы
12 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.1
13 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм | [7 empty] | 100 шт. | 0.01
14 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 2
15 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | [7 empty] | шт. | 2
16 | Техническое обслуживание системы (очистка фильтров) | [7 empty] | шт. | 13
17 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | устройство | 1
18 | Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50 мм | [7 empty] | 100 м | 149.14
Раздел 4. Электромонтажные работы
19 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 1
20 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.