## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД №7 по ул. Дудкина за май 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 645.198 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 116.181 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 227.69
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 5532.87
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3873.01
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 553.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 223
[13 empty] | 9959.17 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 58.76
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1427.87
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 999.51
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 142.79
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 58
[13 empty] | 2570.17 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 29.38
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 8653.47
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 37.31
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 6057.43
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 865.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 57
[13 empty] | 15613.56 |  | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 119.67
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 10230.35
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 264.47
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 10230.35
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1023.04
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 39
[13 empty] | 21748.21 |  | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 33.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 3742.94
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 853.44
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 3742.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 374.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14
[13 empty] | 8713.61 |  | 259.33
6 |  | 1.9-1303-1-2/1 |  | Дополнительное мытье лестничных маршей, площадок, подвальных помещений | 100 м2 | 4.9
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 192.43 |  | 1 | 1 | 1 | 942.91
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 8.02 |  | 1 | 1 | 1 | 39.3
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 660.04
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 94.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.35 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7
[13 empty] | 1736.54 |  | 354.4
7 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 341
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 11778.48
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 8244.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1177.85
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 48
[13 empty] | 21201.27 |  | 62.17
8 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 60 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 441
9 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
10 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 2.48
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1031.68
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 540.64
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 1341.18
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 309.5
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3223 |  | 1299.6
11 |  | 2.1-1202-3-1/1 |  | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | 100 м2 | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 84 |  | 1 | 1 | 1.3 | 327.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 9.86 |  | 1 | 1 | 1 | 29.58
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,08)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 425.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 98.28
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.09
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 881.43 |  | 293.81
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 86636.96
Раздел 2. Общестроительные работы
12 |  | 2.1-3104-1-4/1 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0.06
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 33449 |  | 1 | 1 | 1 | 2006.94
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 34100.07 |  | 1 | 1 | 1 | 2046
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 18593.07 |  | 1 | 1 | 1 | (1115,58)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1404.86
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 200.69
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 1204.83
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 155 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9
[13 empty] | 6863.32 |  | 114388.67
13 |  | 2.1-3101-16-1/1 |  | Ремонт покрытия из тротуарной плитки толщиной 70 мм | м2 | 6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1204.93 |  | 1 | 1 | 1 | 7229.58
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1020.07 |  | 1 | 1 | 1 | 6120.42
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 432.77 |  | 1 | 1 | 1 | (2596,62)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2506.43 |  | 1 | 1 | 1 | 15038.58
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 5060.71
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 722.96
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 2804.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 5.3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 32
[13 empty] | 36976.6 |  | 6162.77
14 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 6926.79 |  | 1 |  | 0.7 | 33941.27
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 5512.22
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 3098.76
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 25658.75
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 4124.87
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 167
[13 empty] | 72335.87 |  | 10333.7
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 116175.79
Раздел 3. Сантехнические работы
15 |  | 5.6-3101-22-1/1 |  | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | м | 240
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 20.06 |  | 1 | 1 | 0.7 | 3370.08
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 53.55 |  | 1 | 1 | 1 | 12852
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 23.74 |  | 1 | 1 | 0.7 | (3988,32)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2359.06
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 337.01
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 4307.39
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.09 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 22
[13 empty] | 23225.54 |  | 96.77
16 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 683.58
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 651.27
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (375,65)
|  |  |  | МР |  |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 21.83
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 888.65
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 205.07
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 405.7
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 2856.1 |  | 7140.25
17 |  | 1.23-2104-8-3/1 Нежилые помещения |  | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | шт. | 20
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 219.95 |  | 1 | 1 | 1 | 4399
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3079.3
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 439.9
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16
[13 empty] | 7918.2 |  | 395.91
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 33999.84
Раздел 4. Электромонтажные работы
18 |  | 1.20-2104-5-4/1 |  | Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами с земли | шт. | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 260.01 |  | 1 | 1 | 1 | 780.03
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 22.08 |  | 1 | 1 | 1 | 66.24
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 546.02
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 78
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 1470.29 |  | 490.1
19 |  | 21.22-6-39 |  | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь Е27 | 10 шт. | 3 |  | 750.56 |  | 1 | 1 | 1 | 2251.68
20 |  | 4.2-3102-8-3/1 Подвал |  | Замена электрооборудования - стартеры | шт. | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 338.42 |  | 1 | 1 | 1 | 1015.26
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 710.68
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 101.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 1827.47 |  | 609.16
21 |  | 21.22-5-2 |  | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 3 |  | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 33
22 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 486.41
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 6.69
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 340.49
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 48.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 882.23 |  | 882.23
23 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 1 |  | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 123.45
24 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 13
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2372.93
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 2160.08
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (1772,64)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 36.4
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 3084.81
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 711.88
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 1914.45
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8
[13 empty] | 10280.55 |  | 790.81
25 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 13 |  | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 4920.37
26 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.014 |  | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 167.05
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 21956.09
Раздел 5. Прочее
27 |  | 2.1-3203-2-4/1 |  | Обход и осмотр системы водоснабжения | км | 2.911
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 250.41 |  | 1 | 1 | 1 | 728.94
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 510.26
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 72.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.07 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
[13 empty] | 1312.09 |  | 450.74
28 |  | 2.3-2105-128-1/2 |  | Установка урн (без стоимости материалов) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 592.89 |  | 1 | 1 | 0.7 | 415.02
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 343.61 |  | 1 | 1 | 1 | 343.61
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 168.52 |  | 1 | 1 | 0.7 | (117,96)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 290.51
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 41.5
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 127.4
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 1218.04 |  | 1218.04
29 |  | 21.5-7-196 |  | Урна опрокидывающаяся металлическая | шт. | 1 |  | 3705.42 |  | 1 | 1 | 1 | 3705.42
30 |  | 1.13-3202-20-2/1 |  | Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений | 100 м2 | 0.5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 7845.38 |  | 1 | 1 | 1 | 3922.69
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 431.39 |  | 1 | 1 | 1 | 215.7
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2745.88
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 392.27
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 35.2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 18
[13 empty] | 7276.54 |  | 14553.08
31 |  | 1.13-3204-1-1/1 |  | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | м2 | 34
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 125.54 |  | 1 | 1 | 0.7 | 2987.85
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2091.5
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 298.79
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 20
[13 empty] | 5378.14 |  | 158.18
32 |  | 1.24-5303-12-1/2 Лавочки, урны |  | Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей | 10 м2 | 3.5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 350.48 |  | 1 | 1 | 1 | 1226.68
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 4448.32 |  | 1 | 1 | 1 | 15569.12
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 858.68
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 122.67
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
[13 empty] | 17777.15 |  | 5079.19
33 |  | 5.3-3101-2-1/1 |  | Мелкий ремонт металлических ограждений | м2 | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 449.58 |  | 1 | 1 | 1 | 1798.32
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 13.32 |  | 1 | 1 | 1 | 53.28
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.07 |  | 1 | 1 | 1 | (0,28)
|  |  |  | МР |  |  |  | 23.27 |  | 1 | 1 | 1 | 93.08
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1258.82
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 179.83
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.3
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.88 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8
[13 empty] | 3383.63 |  | 845.91
34 |  | 5.3-3201-3-3/1 Песочница |  | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций | м2 | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1287.16 |  | 1 | 1 | 1 | 5148.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 324.55 |  | 1 | 1 | 1 | 1298.2
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 3604.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 514.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 5.5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 22
[13 empty] | 10565.75 |  | 2641.44
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 50616.76
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 309385.44
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 116181.39
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 41885.59
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 280092.1
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 29768.46
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 9967.13
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 49370.73
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 195320.58
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 69172.06
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 13834.41
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 645197.54
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 227.69
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 58.76
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 29.38
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 119.67
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 33.6
6 | Дополнительное мытье лестничных маршей, площадок, подвальных помещений | [7 empty] | 100 м2 | 4.9
7 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 341
8 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 60
9 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
10 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 2.48
11 | Механизированный покос травы при помощи бензокосы | [7 empty] | 100 м2 | 3
Раздел 2. Общестроительные работы
12 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | [7 empty] | 100 м3 | 0.06
13 | Ремонт покрытия из тротуарной плитки толщиной 70 мм | [7 empty] | м2 | 6
14 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 7
Раздел 3. Сантехнические работы
15 | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | [7 empty] | м | 240
16 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.4
17 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода и количества воды ГВС и ХВС | [7 empty] | шт. | 20
Раздел 4. Электромонтажные работы
18 | Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами с земли | [7 empty] | шт. | 3
19 | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь Е27 | [7 empty] | 10 шт. | 3
20 | Замена электрооборудования - стартеры | [7 empty] | шт. | 3
21 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | [7 empty] | шт. | 3
22 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 1
23 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 1
24 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 13
25 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 13
26 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.014
Раздел 5. Прочее
27 | Обход и осмотр системы водоснабжения | [7 empty] | км | 2.911
28 | Установка урн (без стоимости материалов) | [7 empty] | шт. | 1
29 | Урна опрокидывающаяся металлическая | [7 empty] | шт. | 1
30 | Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений | [7 empty] | 100 м2 | 0.5
31 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) | [7 empty] | м2 | 34
32 | Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей | [7 empty] | 10 м2 | 3.5
33 | Мелкий ремонт металлических ограждений | [7 empty] | м2 | 4
34 | Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций | [7 empty] | м2 | 4
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.