## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 7 по ул. Октябрьская за март 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 338.45 |  | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 133.29 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 127.56
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 3099.71
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2169.8
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 309.97
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 125
[13 empty] | 5579.48 |  | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 16.46
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 399.98
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 279.99
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 40
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16
[13 empty] | 719.97 |  | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 | 12.34
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 3634.57
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 15.67
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2544.2
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 363.46
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 24
[13 empty] | 6557.9 |  | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 49.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 4240.2
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 109.62
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 4240.2
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 424.02
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16
[13 empty] | 9014.04 |  | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 14.4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1604.12
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 365.76
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [6 empty] | 1604.12
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 160.41
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6
[13 empty] | 3734.41 |  | 259.33
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 310
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 10707.71
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 7495.4
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1070.77
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 43
[13 empty] | 19273.88 |  | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 |  | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 |  | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 21.1-24-58 |  | Средство моющее жидкое | л | 1 |  | 126.03 |  | 1 | 1 | 1 | 126.03
10 |  | 21.1-20-7 |  | Ветошь | рулон | 1 |  | 490 |  | 1 | 1 | 1 | 490
11 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 249.6
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 130.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 324.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 74.88
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 779.76 |  | 1299.6
12 |  | 5.3-1101-11-1/1 |  | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | 10 м2 | 49.6
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 59.78 |  | 1 | 1 | 1 | 2965.09
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 2075.56
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 296.51
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 15
[13 empty] | 5337.16 |  | 107.6
13 |  | 5.3-1102-12-1/1 |  | Уборка снега средствами малой механизации | 1000 м2 | 0.65
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 2500 |  | 1 | 1 | 1.2 | 1950
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 699.81 |  | 1 | 1 | 1 | 454.88
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 227.56 |  | 1 | 1 | 1.2 | (177,50)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 2535
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 585
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 191.7
[13 empty] | 5716.58 |  | 8794.74
14 |  | 1.7-1102-2-1/1 |  | Скол сосулек с крыш | 100 м | 18.5
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 903.87 |  | 1 | 1 | 1 | 16721.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 11705.12
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 1672.16
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.32 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 80
[13 empty] | 30098.88 |  | 1626.97
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 88197.59
Раздел 2. Общестроительные работы
15 |  | 1.7-3303-16-1/1 |  | Устройство кровли из гибкой битумной черепицы | 100 м2 | 0.01
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 19742.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | 256.66
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 45121.7 |  | 1 | 1 | 1 | 451.22
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 333.66
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 77
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 76.06 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 1118.54 |  | 111854
16 |  | 6.4-0122-1-4 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | 1 лифт | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 5863.7 |  | 1 |  | 0.7 | 12313.77
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 679.1 |  | 1 |  | 1 | 2037.3
|  |  |  | МР |  |  |  | 309.54 |  | 1 |  | 1 | 928.62
|  |  |  | НР |  |  |  | 4279.61 |  | 1 | 1 | 0.7 | 8987.18
|  |  |  | СП |  |  |  | 692.21 |  | 1 |  | 0.7 | 1453.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 19.35 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 58
[13 empty] | 25720.51 |  | 8573.5
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 26839.05
Раздел 3. Сантехнические работы
17 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. | 3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 1800
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1260
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 180
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 8.64 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 26
[13 empty] | 3240 |  | 1080
18 |  | 2.2-3301-15-1/1 |  | Текущий ремонт теплообменника | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 2735.43 |  | 1 | 1 | 1 | 2735.43
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 810.69 |  | 1 | 1 | 1 | 810.69
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 510.81 |  | 1 | 1 | 1 | (510,81)
|  |  |  | МР |  |  |  | 65.88 |  | 1 | 1 | 1 | 65.88
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 1914.8
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 273.54
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 551.67
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 9.37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9
[13 empty] | 6352.01 |  | 6352.01
19 |  | 1.17-3906-21-1/1 |  | Пусконаладочные работы (теплообменников) - подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации, производительностью до 10 м3/ч | компл. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 98459.5 |  | 1 | 1 | 0.7 | 68921.65
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 48245.16
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 6892.17
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 255 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 255
[13 empty] | 124058.98 |  | 124058.98
20 |  | 1.15-3101-4-6/1 |  | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | 10 шт. | 0.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 1314.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 512.68
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 1628.17 |  | 1 | 1 | 1 | 488.45
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 722.4 |  | 1 | 1 | 1.3 | (281,74)
|  |  |  | МР |  |  |  | 54.58 |  | 1 | 1 | 1 | 16.37
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 666.48
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 153.8
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 304.28
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 4.44 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 2142.06 |  | 7140.2
21 |  | 21.7-14-14 |  | Труба из цветного полиэтилена низкого давления, диаметр 75 мм | м | 11 |  | 230 |  | 1 | 1 | 1 | 2530
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 138323.05
Раздел 4. Электромонтажные работы
22 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 182.53
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 166.16
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (136,36)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 2.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 237.29
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 54.76
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 147.27
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 790.81 |  | 790.81
23 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 1 |  | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 378.49
24 |  | 4.2-3102-8-3/1 Этаж 3, 4 |  | Замена электрооборудования - стартеры | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 338.42 |  | 1 | 1 | 1 | 338.42
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [6 empty] | 236.89
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [6 empty] | 33.84
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | 609.15 |  | 609.15
25 |  | 21.22-5-2 |  | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 1 |  | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 1789.45
Раздел 5. Прочее
26 |  | 5.3-3204-3-1/1 |  | Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 23.91 |  | 1 | 1 | 1.3 | 62.17
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0.42 |  | 1 | 1 | 1 | 0.84
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 80.82
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 18.65
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.12 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[13 empty] | 162.48 |  | 81.24
27 |  | 5.3-3201-7-1/1 |  | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении болтами по 2 болта на 1 брусок | шт. | 8
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 57.17 |  | 1 | 1 | 1.3 | 594.57
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0.39 |  | 1 | 1 | 1 | 3.12
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,52)
|  |  |  | МР |  |  |  | 9.61 |  | 1 | 1 | 1 | 76.88
|  | 5260008000 |  | Брусья хвойных пород для ремонта скамеек | м | 4 |  | 216 |  | 1 | 1 | 1 | 864
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [6 empty] | 772.94
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [6 empty] | 178.37
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [6 empty] | 0.56
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
[13 empty] | 2490.44 |  | 311.31
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 2652.92
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 257802.06
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 133290.46
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 8151
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 70460
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 3961.44
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 1106.93
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 7332.64
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 144584.54
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 10187.15
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [6 empty] | 2037.43
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 338450.49
Составил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 127.56
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 16.46
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 12.34
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 49.6
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 14.4
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 310
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Средство моющее жидкое | [7 empty] | л | 1
10 | Ветошь | [7 empty] | рулон | 1
11 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.6
12 | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | [7 empty] | 10 м2 | 49.6
13 | Уборка снега средствами малой механизации | [7 empty] | 1000 м2 | 0.65
14 | Скол сосулек с крыш | [7 empty] | 100 м | 18.5
Раздел 2. Общестроительные работы
15 | Устройство кровли из гибкой битумной черепицы | [7 empty] | 100 м2 | 0.01
16 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 6 | [7 empty] | 1 лифт | 3
Раздел 3. Сантехнические работы
17 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 3
18 | Текущий ремонт теплообменника | [7 empty] | шт. | 1
19 | Пусконаладочные работы (теплообменников) - подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации, производительностью до 10 м3/ч | [7 empty] | компл. | 1
20 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка | [7 empty] | 10 шт. | 0.3
21 | Труба из цветного полиэтилена низкого давления, диаметр 75 мм | [7 empty] | м | 11
Раздел 4. Электромонтажные работы
22 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 1
23 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 1
24 | Замена электрооборудования - стартеры | [7 empty] | шт. | 1
25 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 5. Прочее
26 | Снятие сломанных брусков при ремонте скамеек | [7 empty] | шт. | 2
27 | Установка и крепление новых брусков при ремонте скамеек - при креплении болтами по 2 болта на 1 брусок | [7 empty] | шт. | 8
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.