## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 29 по ул. Полевая за март 2024г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[9 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 192.195 | тыс.руб.
[9 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 48.305 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 |  | 72.76
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 1768.07
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 1237.65
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 176.81
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 71
[13 empty] | 3182.53 | 43.74
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 |  | 10.04
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 27 |  | 1 | 1 | 0.9 | 243.97
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 170.78
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 24.4
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 10
[13 empty] | 439.15 | 43.74
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | 100 м2 |  | 16.72
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 368.17 |  | 1 | 1 | 0.8 | 4924.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.8 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 1.27 |  | 1 | 1 | 1 | 21.23
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 3447.25
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 492.46
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  | 32
[13 empty] | 8885.58 | 531.43
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 |  | 10.7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 914.72
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 23.65
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 100 | [5 empty] | 914.72
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 91.47
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
[13 empty] | 1944.56 | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 |  | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 445.59
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 101.6
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 100 | [5 empty] | 445.59
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 44.56
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[13 empty] | 1037.34 | 259.34
6 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 |  | 203
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 7011.82
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 4908.27
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 701.18
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 28
[13 empty] | 12621.27 | 62.17
7 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. |  | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
8 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар |  | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
9 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. |  | 0.29
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 320 |  | 1 | 1 | 1.3 | 120.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 218 |  | 1 | 1 | 1 | 63.22
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [5 empty] | 156.83
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [5 empty] | 36.19
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[13 empty] | 376.88 | 1299.59
10 |  | 5.3-1101-11-1/1 Февраль, март |  | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | 10 м2 |  | 108
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 59.78 |  | 1 | 1 | 1 | 6456.24
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 4519.37
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 645.62
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 32
[13 empty] | 11621.23 | 107.6
11 |  | 7.6-1201-1-3/1 |  | Уборка покрытия кровли от мусора | 100 м2 |  | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 742.16 |  | 1 | 1 | 1.1 | 3265.5
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 110 | [5 empty] | 3592.05
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 326.55
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.53 |  |  | 1 | 1 |  |  | 10
[13 empty] | 7184.1 | 1796.03
12 |  | 2.1-1102-6-1/1 т.ч. п.3.6 |  | Вывоз снега | м3 |  | 12
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 63 |  | 1.2 | 1 | 1 | 907.2
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 22.75 |  | 1.2 | 1 | 1 | 327.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 11.04 |  | 1.2 | 1 | 1 | (158,98)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 100 | [5 empty] | 907.2
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 90.72
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) | % |  | 108 | [5 empty] | 171.7
[13 empty] | 2404.42 | 200.37
13 |  | 5.3-1102-12-1/1 |  | Уборка снега средствами малой механизации | 1000 м2 |  | 1.15
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 2500 |  | 1 | 1 | 1.2 | 3450
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 699.81 |  | 1 | 1 | 1 | 804.78
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 227.56 |  | 1 | 1 | 1.2 | (314,03)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [5 empty] | 4485
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [5 empty] | 1035
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [5 empty] | 339.15
[13 empty] | 10113.93 | 8794.72
14 |  | 1.7-1102-2-1/1 |  | Скол сосулек с крыш | 100 м |  | 2.3
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 903.87 |  | 1 | 1 | 1 | 2078.9
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 1455.23
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 207.89
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 4.32 |  |  | 1 | 1 |  |  | 10
[13 empty] | 3742.02 | 1626.97
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 64322.51
Раздел 2. Общестроительные работы
15 |  | 6.4-0122-1.15 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 17 | 1 лифт |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 9522.2
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 1574.92
|  |  |  | МР |  |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 885.36
|  |  |  | НР |  |  |  | 5236.48 |  | 1 | 1 | 0.7 | 7331.07
|  |  |  | СП |  |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 1178.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 35.63 |  |  | 1 |  |  |  | 71
[13 empty] | 20492.08 | 10246.04
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 20492.08
Раздел 3. Сантехнические работы
16 |  | 2.11-3101-8-3/1 |  | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | шт. |  | 4
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 600 |  | 1 | 1 | 1 | 2400
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 1680
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 240
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 8.64 |  |  | 1 | 1 |  |  | 35
[13 empty] | 4320 | 1080
17 |  | 31.16-1-7 |  | Резьба стальная | шт. |  | 3 | 273.23 |  | 1 | 1 | 1 | 819.69
18 |  | 1.17-3406-19-1/2 |  | Пусконаладочные работы | устройство |  | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 866.71 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1126.72
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [5 empty] | 1464.74
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [5 empty] | 338.02
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.35 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[13 empty] | 2929.48 | 2929.48
19 |  | 1.23-3102-8-2/1 |  | Замена счетчика холодной воды, установленного на трубопроводе | шт. |  | 2
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 529.03 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1375.48
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 101.14 |  | 1 | 1 | 1 | 202.28
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 63.85 |  | 1 | 1 | 1.3 | (166,01)
|  |  |  | МР |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 100 | [5 empty] | 1375.48
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [5 empty] | 412.64
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [5 empty] | 179.29
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
[13 empty] | 3545.17 | 1772.59
20 |  | 1.15-2303-3-2/1 |  | Техническое обслуживание системы (очистка фильтров) | шт. |  | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 257.1 |  | 1 | 1 | 1 | 257.1
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  |  | 331.04 |  | 1 | 1 | 1 | 331.04
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 110 | [5 empty] | 282.81
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 25.71
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 1.04 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[13 empty] | 896.66 | 896.66
21 |  | 2.2-3202-9-1/1 |  | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | шт. |  | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 716.87 |  | 1 | 1 | 1 | 716.87
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 332.32 |  | 1 | 1 | 1 | 332.32
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 209.79 |  | 1 | 1 | 1 | (209,79)
|  |  |  | МР |  |  |  | 44.74 |  | 1 | 1 | 1 | 44.74
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 70 | [5 empty] | 501.81
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 10 | [5 empty] | 71.69
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [5 empty] | 226.57
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 2.64 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
[13 empty] | 1894 | 1894
22 |  | 21.13-4-12 |  | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. |  | 1 | 1285.78 |  | 1 | 1 | 1 | 1285.78
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 15690.78
Раздел 4. Электромонтажные работы
23 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. |  | 7
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1277.73
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1163.12
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (954,50)
|  |  |  | МР |  |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 19.6
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [5 empty] | 1661.05
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [5 empty] | 383.32
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [5 empty] | 1030.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
[13 empty] | 5535.68 | 790.81
24 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. |  | 7 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 2649.43
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 8185.11
Раздел 5. Прочее
25 |  | 4.2-2303-24-1/1 |  | Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей) | шт. |  | 1
|  |  |  | ЗП |  |  |  | 31.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | 41.46
|  |  |  | ЭМ |  |  |  | 43.35 |  | 1 | 1 | 1 | 43.35
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 27.36 |  | 1 | 1 | 1.3 | (35,57)
|  |  |  | МР |  |  |  | 5.76 |  | 1 | 1 | 1 | 5.76
|  |  |  | НР от ЗП | % |  | 130 | [5 empty] | 53.9
|  |  |  | СП от ЗП | % |  | 30 | [5 empty] | 12.44
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % |  | 108 | [5 empty] | 38.42
|  |  |  | ЗТР | чел-ч |  | 0.11 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
[13 empty] | 195.33 | 195.33
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 195.33
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 108885.81
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 48304.85
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [8 empty] | 9452.7
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [8 empty] | 71930
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [8 empty] | 4448.37
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [8 empty] | 1838.88
|  |  |  | Материалы | [8 empty] | 7020.6
|  |  |  | Прямые затраты | [8 empty] | 59773.82
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [8 empty] | 9630.09
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % |  | 20 | [5 empty] | 1926.02
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 192194.53
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [6 empty] | "___"_____________2023 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 72.76
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 10.04
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) | [7 empty] | 100 м2 | 16.72
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 10.7
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 4
6 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 203
7 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
8 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
9 | Уход за урнами на придомовых территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.29
10 | Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора | [7 empty] | 10 м2 | 108
11 | Уборка покрытия кровли от мусора | [7 empty] | 100 м2 | 4
12 | Вывоз снега | [7 empty] | м3 | 12
13 | Уборка снега средствами малой механизации | [7 empty] | 1000 м2 | 1.15
14 | Скол сосулек с крыш | [7 empty] | 100 м | 2.3
Раздел 2. Общестроительные работы
15 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 17 | [7 empty] | 1 лифт | 2
Раздел 3. Сантехнические работы
16 | Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) | [7 empty] | шт. | 4
17 | Резьба стальная | [7 empty] | шт. | 3
18 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | устройство | 1
19 | Замена счетчика холодной воды, установленного на трубопроводе | [7 empty] | шт. | 2
20 | Техническое обслуживание системы (очистка фильтров) | [7 empty] | шт. | 1
21 | Замена шарового муфтового крана, диаметр до 25 мм (без стоимости крана) | [7 empty] | шт. | 1
22 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 4. Электромонтажные работы
23 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 7
24 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 7
Раздел 5. Прочее
25 | Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей) | [7 empty] | шт. | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.