## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на | Полный перечень общестроительных, сантехнических работ, работ по благоустройству, содержанию и текущему ремонту МКД № 6 по ул. Октябрьская за апрель 2025г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 152.783 | тыс.руб.
[8 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 35.948 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2023 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 |  | 1.9-1201-1-1/1 Первые три этажа |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 64.32
|  |  |  | ЗП |  |  | 147.37 |  | 1 | 1 | 1 | 9478.84
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 0.21 |  | 1 | 1 | 1 | 13.51
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 6635.19
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 947.88
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 63
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 17075.42 | 265.48
2 |  | 1.9-1201-1-1/1 Этажи выше третьего |  | Подметание лестниц | 100 м2 | 17.75
|  |  |  | ЗП |  |  | 147.37 |  | 1 | 1 | 1 | 2615.82
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 0.21 |  | 1 | 1 | 1 | 3.73
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 1831.07
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 261.58
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 4712.2 | 265.48
3 |  | 4.1-1102-10-2/1 |  | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств - площадки | 100 м2 | 8.87
|  |  |  | ЗП |  |  | 405.91 |  | 1 | 1 | 1 | 3600.42
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 223.49 |  | 1 | 1 | 1 | 1982.36
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 2520.29
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 360.04
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.94 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 8463.11 | 954.13
4 |  | 1.25-1101-3-4/1 |  | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 26.1
|  |  |  | ЗП |  |  | 65.76 |  | 1 | 1 | 1.3 | 2231.24
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 2.21 |  | 1 | 1 | 1 | 57.68
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 2231.24
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 223.12
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 4743.28 | 181.73
5 |  | 1.25-1101-3-6/1 |  | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | 10 м2 | 7.9
|  |  |  | ЗП |  |  | 85.69 |  | 1 | 1 | 1.3 | 880.04
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 25.4 |  | 1 | 1 | 1 | 200.66
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 | [5 empty] | 880.04
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 88
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.43 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 2048.74 | 259.33
6 |  | 1.9-1303-1-2/1 |  | Дополнительная удобка лестничных маршей, площадок, подвальных помещений, чердаков | 100 м2 | 6.41
|  |  |  | ЗП |  |  | 192.43 |  | 1 | 1 | 0.95 | 1171.8
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.95 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 8.02 |  | 1 | 1 | 1 | 51.41
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 820.26
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 117.18
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.35 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 2160.65 | 337.07
7 |  | 5.3-1101-13-1/1 уборка придомовой территории |  | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | 100 м2 | 174
|  |  |  | ЗП |  |  | 26.57 |  | 1 | 1 | 1.3 | 6010.13
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 4207.09
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 601.01
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 24
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 10818.23 | 62.17
8 |  | 21.1-25-637 |  | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | шт. | 30 | 7.35 |  | 1 | 1 | 1 | 220.5
9 |  | 21.1-25-639-1-1/1 |  | Перчатки х/б | 10 пар | 1 | 549 |  | 1 | 1 | 1 | 549
10 |  | 5.3-1101-12-1/1 |  | Уход за урнами на придомовых и внутрибольничных территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | 100 шт. | 0.58
|  |  |  | ЗП |  |  | 504.24 |  | 1 | 1 | 1.3 | 380.2
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.3 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 215 |  | 1 | 1 | 1 | 124.7
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 494.26
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 114.06
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.41 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 1113.22 | 1919.34
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 51904.35
Раздел 2. Общестроительные работы
11 |  | 1.8-1204-6-2/1 |  | Ремонт и установка на месте пластиковых перил (без стоимости перил) | 100 м | 0.08
|  |  |  | ЗП |  |  | 7209.89 |  | 1 | 1 | 1 | 576.79
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 528.37 |  | 1 | 1 | 1 | 42.27
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 403.75
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 57.68
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 30.36 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 1080.49 | 13506.13
12 |  | 2.2-27-212 |  | Панели пластиковые защитные металлических барьерных ограждениях | м | 8 | 768.63 |  | 1 | 1 | 1 | 6149.04
13 |  | 6.4-0122-1-7 |  | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | 1 лифт | 2
|  |  |  | ЗП |  |  | 4582 |  | 1 |  | 0.7 | 6414.8
|  |  |  | ЭМ |  |  | 787.46 |  | 1 |  | 1 | 1574.92
|  |  |  | МР |  |  | 442.68 |  | 1 |  | 1 | 885.36
|  |  |  | НР |  |  | 5236.48 |  | 1 |  | 0.7 | 7331.07
|  |  |  | СП |  |  | 841.81 |  | 1 |  | 0.7 | 1178.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 23.79 |  |  | 1 |  |  |  | 48
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 17384.68 | 8692.34
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 24614.21
Раздел 4. Электромонтажные работы
14 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 7
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1277.73
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 1163.12
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (954,50)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 19.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 1661.05
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 383.32
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 1030.86
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 5535.68 | 790.81
15 |  | 21.22-6-36 |  | Лампы светодиодные | 10 шт. | 0.7 | 1608.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1125.88
16 |  | 2.1-3220-13-2/1 |  | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | шт. | 2
|  |  |  | ЗП |  |  | 140.41 |  | 1 | 1 | 1.3 | 365.07
|  |  |  | ЭМ |  |  | 166.16 |  | 1 | 1 | 1 | 332.32
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.89 |  | 1 | 1 | 1.3 | (272,71)
|  |  |  | МР |  |  | 2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 5.6
|  |  |  | НР от ЗП | % | 130 | [5 empty] | 474.59
|  |  |  | СП от ЗП | % | 30 | [5 empty] | 109.52
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 294.53
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.63 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 1581.63 | 790.82
17 |  | 21.22-8-35-1 |  | Светильники светодиодные накладные | шт. | 2 | 378.49 |  | 1 | 1 | 1 | 756.98
18 |  | 21.21-5-50 |  | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 0.004 | 11931.95 |  | 1 | 1 | 1 | 47.73
19 |  | 1.21-3302-3-1/1 |  | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 486.41 |  | 1 | 1 | 1 | 486.41
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 6.69 |  | 1 | 1 | 1 | 6.69
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 340.49
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 48.64
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 2.05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 882.23 | 882.23
20 |  | 21.21-5-12 |  | Выключатели автоматические двухполюсные | шт. | 1 | 123.45 |  | 1 | 1 | 1 | 123.45
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 10053.58
Раздел 5. Прочее
21 |  | 1.50-3203-45-1/1 |  | Установка флагодержателей стальных | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 149.61 |  | 1 | 1 | 1 | 149.61
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | (0,00)
|  |  |  | МР |  |  | 817.8 |  | 1 | 1 | 1 | 817.8
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 104.73
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 14.96
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.6 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 1087.1 | 1087.1
22 |  | 1.11-3403-5-1/1 |  | Установка дверного доводчика - к металлическим дверям | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 367.41 |  | 1 | 1 | 0.7 | 257.19
|  |  |  | ЭМ |  |  | 11.2 |  | 1 | 1 | 1 | 11.2
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 0.7 | (0,14)
|  |  |  | МР |  |  | 1737.88 |  | 1 | 1 | 1 | 1737.88
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 180.03
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 25.72
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 0.15
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 1.28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 2212.17 | 2212.17
23 |  | 7.3-3401-6-5/1 |  | Демонтаж малых архитектурных форм, в том числе скамеек | шт. | 1
|  |  |  | ЗП |  |  | 52.31 |  | 1 | 1 | 1 | 52.31
|  |  |  | ЭМ |  |  | 193.67 |  | 1 | 1 | 1 | 193.67
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 124.4 |  | 1 | 1 | 1 | (124,40)
|  |  |  | МР |  |  | 286.86 |  | 1 | 1 | 1 | 286.86
|  |  |  | НР от ЗП | % | 70 | [5 empty] | 36.62
|  |  |  | СП от ЗП | % | 10 | [5 empty] | 5.23
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) | % | 108 | [5 empty] | 134.35
|  |  |  | ЗТР | чел-ч | 0.25 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 709.04 | 709.04
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 4008.31
|  |  |  | Итого по всем разделам | [7 empty] | 90580.45
|  |  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 35948.4
|  |  |  | Аварийно-диспетчерское круглосуточное обслуживание | [7 empty] | 6260.85
|  |  |  | Общехозяйственные расходы | [7 empty] | 52515
|  |  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [7 empty] | 3275.23
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов | [7 empty] | 1351.75
|  |  |  | Материалы | [7 empty] | 15208.69
|  |  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 54432.32
|  |  |  | Налоговая база для возмещения затрат по НДС | [7 empty] | 17132.17
|  |  |  | Компенсация стоимости НДС | % | 20 | [5 empty] | 3426.43
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 152782.73
Составил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## Дефектный акт
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  | /
"___"_____________2025 г. | [6 empty] | "___"_____________2025 г.
Наименование объекта:
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4
Раздел 1. Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования мкд
1 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 64.32
2 | Подметание лестниц | [7 empty] | 100 м2 | 17.75
3 | Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств - площадки | [7 empty] | 100 м2 | 8.87
4 | Мытье пола в кабине лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 26.1
5 | Протирка металлических поверхностей кабины лифта с использованием моющего средства | [7 empty] | 10 м2 | 7.9
6 | Дополнительная удобка лестничных маршей, площадок, подвальных помещений, чердаков | [7 empty] | 100 м2 | 6.41
7 | Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием | [7 empty] | 100 м2 | 174
8 | Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л | [7 empty] | шт. | 30
9 | Перчатки х/б | [7 empty] | 10 пар | 1
10 | Уход за урнами на придомовых и внутрибольничных территориях, очистка урн опрокидывающихся от мусора | [7 empty] | 100 шт. | 0.58
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | Ремонт и установка на месте пластиковых перил (без стоимости перил) | [7 empty] | 100 м | 0.08
12 | Панели пластиковые защитные металлических барьерных ограждениях | [7 empty] | м | 8
13 | Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей 9 | [7 empty] | 1 лифт | 2
Раздел 4. Электромонтажные работы
14 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 7
15 | Лампы светодиодные | [7 empty] | 10 шт. | 0.7
16 | Замена электроосветительной арматуры с LED лампами | [7 empty] | шт. | 2
17 | Светильники светодиодные накладные | [7 empty] | шт. | 2
18 | Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3 | [7 empty] | 1000 шт. | 0.004
19 | Замена выключателей автоматических двухполюсных (без стоимости выключателя) | [7 empty] | шт. | 1
20 | Выключатели автоматические двухполюсные | [7 empty] | шт. | 1
Раздел 5. Прочее
21 | Установка флагодержателей стальных | [7 empty] | шт. | 1
22 | Установка дверного доводчика - к металлическим дверям | [7 empty] | шт. | 1
23 | Демонтаж малых архитектурных форм, в том числе скамеек | [7 empty] | шт. | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.